全国2004年7月高等教育自学考试

电工与电子技术试题

课程代码：02187

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共30分)

1.把下图1所示的电路用下图2所示的等效电压源代替，该等效电压源的参数为(    )。

A.E0=1V,R0=2Ω

B.E0=2V,R0=1Ω

C.E0=2V,R0=0.5Ω

D.E0=1V,R0=1Ω

2.在图示电路中，已知：E=9V,Ik=6mA，当电压源E单独作用时，通过RL的电流是1mA，那么当电压源E和电流源Ik共同作用时，通过电阻RL的电流IL是(    )。

A.3mA

B.4mA

C.-3mA

D.-4mA

3.已知单相交流电路中某负载无功功率为3kVar,有功功率为4 kW，则其视在功率为(    )。

A.1kVA						B.7kVA

C.5kVA						D.0kVA

4.某交流电路中，电感L与电阻R串联，已知感抗XL=7.07Ω，电阻R=7.07Ω，则其串联等效阻抗|Z|为(    )。

A.14.14Ω					B.10Ω

C.7.07Ω						D.0Ω

5.某三相交流电源的三个电动势接成星形时线电压有效值为6.3kV，若将它接成三角形，则线电压有效值为(    )。

A.6.3kV						B.10.9kV

C.3.64kV						D.4.46kV

6.一单相变压器额定容量为50kVA，额定电压为10000/230V。则此变压器的原边绕阻的额定电流为(    )。

A.5A						B.217A

C.50A						D.20A

7.有一单相照明变压器，容量为10kVA,电压为3000/220V。今欲在副边接上60W、220V的白炽灯，如果要变压器在额定情况下运行，这种电灯可接(    )个。设变压器无损耗。

A.100						B.217

C.12							D.166

8.图示的控制电路中，SB为按钮，KM为交流接触器，若按动SB1，试判断下面的结论哪个是正确的(    )。

A.只有接触器KM1通电动作

B.只有接触器KM2通电动作

C.接触器KM1通电动作后KM2跟着通电动作

D.接触器KM1、KM2都不动作

9.半导体三极管是具有(    )PN结的器件。

A.1个						B.2个

C.3个						D.4个

10.电路如图所示，设二极管为理想元件，其正向导通压降为0V，则电路中电流I的值为(    )。

A.1mA

B.0mA

C.1A

D.3mA

11.在画放大电路的交流通路时常将耦合电容视作短路，直流电源也视为短路，这种处理方法是(    )。

A.正确的

B.不正确的

C.耦合电容视为短路是正确的，直流电源视为短路则不正确。

D.耦合电容视为短路是不正确的，直流电源视为短路则正确。

12.某固定偏置单管放大电路的静态工作点Q如图所示，欲使静态工作点移至Q′需使(    )。

A.偏置电阻RB增加

B.集电极电阻Rc减小

C.集电极电阻Rc增加

D.偏置电阻RB减小

13.将交流电变为直流电的电路称为(    )。

A.稳压电路					B.滤波电路

C.整流电路					D.放大电路

14.已知图示电路中的E=2V,Ik=2A。电压源产生的功率为(    )。

A.4W

B.8W

C.2W

D.0W

15.稳压电路如图所示，已知稳压管的稳定电压为12V，稳定电流为5mA，最大稳定电流为30mA，则稳压电路输出电压U0=(    )。

A.0V

B.30V

C.10V

D.12V

二、填空题(每空1分，共20分)

1.i1与i2为同频率的正弦电流，其幅值分别为103A和10A，它们的波形如图所示，则i1的初相位等于______，i2的初相位等于_____。

2.有一三相对称负载联成三角形接于线电压UL=220V的三相电源上，已知负载相电流为20A，功率因数为0.5。则负载从电源所取用的平均功率P=______W;视在功率S=______VA。

3.变压器的功率损耗包括______损耗和______损耗。

4.一台四极三相异步电动机的额定转速为1440r/min，电源频率为50Hz，则电动机的同步转速等于______，额定转差率等于______。

5.在三相异步电动机的继电器接触器控制电路中，热继电器的功能是实现      保护，熔断器的作用是实现______保护。

6.测量电压时，电压表应与被测电压______联。实际应用中，除了注意电压表的正确接线外，还应合理选择电压表的______，以适应被测电压大小。

7.触电电压为一定数值时，人体电阻愈小，通过人体的电流愈______，触电危害性愈______。

8.PN结加反向电压时，其空间电荷区将______，使______运动占优势。

9.理想运算放大器的开环电压放大倍数Au0的数值为______，差模输入电阻阻值为______。

10.逻辑图和输入A，B的波形如图所示，分析在t1时刻输出F=______，在t2时刻F=______。

三、简答题(每小题4分，共8分)

1.某逻辑门电路的逻辑表达式为F=A+B+C，试写出该门电路的逻辑状态表。

2.J-K触发器及输入时钟脉冲C的波形如图所示，J-K触发器的初态为零，试画出输出端Q的波形。

四、计算题(共42分)

1.(本题6分)

一台三相异步电动机，铭牌数据如下：△形接法，PN=10kW,UN=380V,ηN=85%，IN=21.5A，起动电流与额定电流之比Ist/IN=7,起动转矩与额定转矩之比Tst/TN=1.6。试问此电动机用Y-△起动时的起动电流是多少?当负载转矩为额定转矩的40%和70%时，电动机能否采用Y-△起动法起动?

2.(本题9分)

在图示电路中，已知：E1=6V,E2=10V,R1=4Ω,R2=2Ω,R3=4Ω,R4=1Ω,R5=10Ω。求电路中A，B，C三点的电位φA,φB,φC。

3.(本题9分)

在图示电路中，u=1002sin(314t+45°)V，电流相量I=2／              0°A，电容电压有效值Uc=50V。求(1)R，L，C；(2)有功功率，无功功率及视在功率。

4.(本题9分)

放大电路及晶体管输出特性曲线如图1和图2所示，UBE忽略不计，要求：

(1)欲使Ic=2mA，则RB应调至多大阻值?

(2)若ib=0.02sinωtmA，试画出iC,uCE和u0随时间t变化的波形图。

5.(本题9分)

电路如图所示，R1=10kΩ,R2=20kΩ，RF=100kΩ,uI1=0.2V,uI2=-0.5V，求输出电压u0。