全国2005年4月高等教育自学考试

电工与电子技术试题

课程代码：02187

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．电路如图所示，根据工程近似的观点，a、b两点间的电阻值约等于（　　　）

A．1kΩ

B．101kΩ

C．200kΩ

D．201kΩ

2．直流电路如图所示，Uab等于（　　　）

A．－2V

B．－1V

C．1V

D．2V

3．下列物理量中，通常采用相量法进行分析的是（　　　）

A．随时间变化的同频率正弦量	B．随时间变化的不同频率正弦量

C．不随时间变化的直流量	D．随时间变化不同周期的方波变量

4．电容元件的正弦交流电路如图所示，其U与I的正确关系式是（　　　）

A．U=−jIωC

B．U=jIωC

C．U=−jI1ωC

D．U=jI1ωC

5．电容C的端电压为uC=1002sin（200t－60°）V，通过电容的电流IC＝40mA，则电容C为（　　　）

A．2μF	B．2μF

C．12.5F	D．12.52F

6．负载为三角形连接的对称三相电路中，若线电压UAB=380／0°V，线电流IA=23

／15°A，则负载的功率因数为（　　　）

A．0.5	B．0.707

C．0.866	D．0.966

7．图示正弦电路中，电源频率为50Hz，电感L＝3314H，电容C＝1314F，此电路的阻抗

｜Z｜等于（　　　）

A．1Ω

B．2Ω

C．3Ω

D．4Ω

8．磁电式仪表的测量机构包含（　　　）

A．固定线圈和可动线圈	B．固定线圈和动铁片

C．永久磁铁和可动线圈	D．永久磁铁和固定线圈

9．时间继电器延时断开的动合触头的符号是（　　　）

10．一台正常工作时定子绕组为△形联接的三相鼠笼式异步电动机采用Y－△转换起动，其起动电流为直接起动时电流的（　　　）

A．13倍	B．13倍

C．3倍	D．3倍

11．三相异步电动机在正常工作时，若仅负载转矩增加，则转差率（　　　）

A．增大	B．减小

C．不变	D．忽大忽小

12．一负载电阻为RL，经变压器接到内阻R0＝800Ω的电源上，变压器原、副绕组的额定电流为2A／20A，若使从变压器原绕组看进去的等效负载电阻RL′＝R0时，则RL等于

（　　　）

A．0.8Ω	B．8Ω

C．80Ω	D．800Ω

13．PN结加适量反向电压时，空间电荷区将（　　　）

A．变宽	B．变窄

C．不变	D．消失

14．图示稳压电路中，稳压管V1的稳压值UZ1＝6V，稳压管V2的稳压值UZ2＝3V，输出电压U0为（　　　）

A．3V

B．6V

C．9V

D．15V

15．图示理想运算放大器电路中，电流I值为（　　　）

A．－1mA

B．0

C．1mA

D．无法确定

16．若三极管工作在放大区，三个电极的电位分别是6V、12V和6.7V，则此三极管是

（　　　）

A．PNP型硅管	B．PNP型锗管

C．NPN型锗管	D．NPN型硅管

17．图示逻辑电路的输出状态为（　　　）

A．高电平（1）

B．低电平（0）

C．高阻

D．不能确定

18．图示电路中，VA＝3V，VB＝0V，若二极管的正向压降忽略不计，则VF为（　　　）

A．－12V

B．－9V

C．0V

D．3V

19．无论J－K触发器原来状态如何，当输入端J＝1、K＝0时，在时钟脉冲作用下，其输出端Q的状态为（　　　）

A．0	B．1

C．保持不变	D．不能确定

20．逻辑电路如图所示，其对应的逻辑表达式为（　　　）

A．F＝A⋅B

B．F＝A·B

C．F＝A＋B

D．F＝A+B

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．一个电源与负载相连，若电源的内阻比负载电阻大得多时，这个电源可近似地看作理想______________源。

22．随时间t变化的正弦量在t＝0时的相位角，称为此正弦量的______________。

23．若RLC串联电路按关联方向电流I与电阻电压UR、电感电压UL、电容电压UC构成的相量图如图所示，则此电路的性质为______________。

24．电容元件是一种储能元件，可将电源提供的能量转化为______________能量储存起来。

25．当加在电容元件两端的交流电压的幅值不变而频率增高时，流过电容元件的电流将_____________。

26．已知相量图中I=I−ϕ，U的大小为U，则U＝_____________。

27．N型半导体中多数载流子是_____________。

28．理想集成运算放大器同相输入端接地时，则称反相输入端为_____________端。

29．MOS管是用_____________控制漏极电流的器件。

30．门电路如图所示，当输入端A＝1、B＝1、C＝0时，输出端F应为_____________。

三、简析题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

31．电路如图所示，试用戴维南定理求R从4Ω变至0时，电流I如何变化？

32．电路如图所示，已知R＝6Ω，当电压u=122sin（200t＋30°）V时，测得电感L端电压的有效值UL＝62V，求电感L.

33．对称三相电路的线电压为380V，负载星形连接，每相负载阻抗为Z＝12＋j7Ω，求负载的相电流大小及电源输出功率P.

34．请分析图示电动机的控制电路，当按下SB1时电动机M1的起停及M2的起动运行过程。

35．理想运算放大器电路如图所示。当开关S与a端相接，电流Ix为5mA时，u0为－5V；当开关S与b端相接，电流Ix为1mA时，u0亦为－5V。试求R1与R2.

36．已知逻辑电路和输入波形如图所示，试画出当控制端C＝0和C＝1时的输出端的波形。

四、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

37．直流电路如图所示，试用叠加原理求各电阻支路中的电流I1、I2、I3、I4.

38．图示放大电路中，三极管的β＝30，UBE＝0.7V，C1、C2、CE足够大。

求：（1）输入电压ui=0.141sinωtV时，输出电压u0=?

（2）输出端接负载电阻RL＝1.2kΩ后，输出电压u0=?

（3）RL＝1.2kΩ时，换一个同类型的三极管β＝60，输出电压u0=?