全国2007年7月高等教育自学考试

电工与电子技术试题

课程代码：02187

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．理想电流源的外接电阻逐渐增大，则它的端电压（      ）

A．逐渐升高	B．逐渐降低

C．先升高后降低	D．恒定不变

2．题2图电路中电压U为（      ）

A．-50V

B．-10V

C．10V

D．50V

3．题3图电路中，已知IS=2A，US=6V，R=6Ω，则电流I为（      ）

A．-2/3A

B．-0.5A

C．4/3A

D．1.5A

4．将题4图中电路化简为一个电压源US和电阻RS串联的最简等效电路，其中US和RS分别为（      ）

A．US=2V，RS=1Ω

B．US=1V，RS=2Ω

C．US=2V，RS=0.5Ω

D．US=1V，RS=1Ω

5．若QL和QC分别为电路中电感和电容产生的无功功率，则该电路总的无功功率Q可表示为（      ）

A．Q=|QC|-|QL|	B．Q=QC-QL

C．Q=|QL|-|QC|	D．Q=QL+QC

6．电路如题6图所示，已知I1=3A，I2=8A，I3=4A则电流I等于（      ）

A．1A

B．5A

C．7A

D．15A

7．为了提高感性负载电路的功率因数，通常采用的方法有（      ）

A．串联电感	B．串联电容

C．并联电感	D．并联电容

8．在三相四线制供电系统中，电源线电压与相电压的相位关系为（      ）

A．线电压滞后于对应相电压120°	B．线电压超前于对应相电压120°

C．线电压滞后于对应相电压30°	D．线电压超前于对应相电压30°

9．若变压比为10的理想变压器（不考虑损耗）原边电压为220V，原边电流为0.44A，则该变压器副边的负载阻抗模为（      ）

A．5Ω	B．50Ω

C．250Ω	D．500Ω

10．若电源频率为50Hz，三相异步电动机的额定转速nN=940r/min，则其额定转差率为

（      ）

A．2％	B．4％

C．6％	D．8％

11．对于△联结的电动机，设IS、TS为直接起动时的起动电流和起动转矩，ISY、TSY为

Y－△起动时的起动电流和起动转矩，则有（      ）

A．ISYIS=13，TSYTS=13	B．ISYIS=13，TSYTS=13

C．ISYIS=13，TSYTS=13	D．ISYIS=13，TSYTS=13

12．在电气自动控制电路中，热继电器可以实现（      ）

A．短路保护	B．失压保护

C．欠压保护	D．过载保护

13．题13图所示电路中，电压UO为（      ）

A．-21V

B．-12V

C．-9V

D．-3V

14．已知某NPN型晶体管处于放大状态，测得其三个电极的电位分别为6V、9V和6.3V，则三个电极分别为（      ）

A．发射极、基极和集电极	B．基极、发射极和集电极

C．集电极、基极和发射极	D．集电极、发射极和基极

15．题15图所示电路中，已知VCC=12V，RC=3kΩ，晶体管β=50，且忽略UBE，若要使静态时UCE=6V，则RB应取（      ）

A．200kΩ

B．300kΩ

C．360kΩ

D．600kΩ

16．运算放大器如题16图所示，该电路的电压放大倍数为（      ）

A．0

B．1

C．2

D．∞

17．在题17图所示单相桥式整流电路中，二极管D承受的最高反向电压是（      ）

A．10V

B．14.14V

C．20V

D．28.28V

18．在题18图中，能使F恒为逻辑1的逻辑门是（      ）

19．逻辑电路如题19图所示，已知输入波形A为脉冲信号，则输出F的波形为（      ）

A．与A相同的脉冲信号

B．与A反相的脉冲信号

C．低电平0

D．高电平1

20．题20图所示各触发器的初态为逻辑0，在C脉冲到来后，Q的状态仍保持不变的是

（      ）

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．若电流的计算值为负，则说明其参考方向与实际方向________。

22．实际电压源的源电压为US，当外接负载为RL时，测得端口电流为I，则其内阻为________。

23．设相量I=（3-j4）A，角频率ω=314 rad/s，则对应的正弦量是i(t)=________A。

24．题24图所示电路中，两个电压表读数如图所示，则电压u的有效值U=________V。

25．对称三相电路的平均功率为P，线电压为Ul，线电流为Il，则功率因数λ=________。

26．一台单相照明变压器额定容量为20kVA，额定电压为220V，最多可在副边接120W、220V的白炽灯________个。

27．半导体内的载流子越多，导电能力越________。

28．三极管的静态工作点过低，将使输出电压出现________失真。

29．单相桥式整流电路中，流过负载的平均电流为5A，则流过每个二极管的平均电流为________A。

30．题30图所示电路中，输入A与输出F的逻辑关系式为________。

三、简析题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

31．题31图所示有源二端网络中，US1=24V，US2=6V，IS=10A，R1=R2=3Ω，R3=2Ω求此电路的戴维南等效电路，并画出等效电路图。

32．一台星形连接的三相发电机，相电流为120A，线电压为800V，功率因数为0.8，求此发电机提供的有功功率、无功功率和视在功率。

33．有一台电动机，其额定数据如题33表所示，求：（1）额定电流IN；（2）额定转差率sN；（3）额定转矩TN；（4）最大转矩Tmax；（5）起动转矩TS；

题33表

| 频率(Hz) | 功率(kW) | 转速(r/min) | 电压(V) | 效率 | 功率因数 | TS/TN | Tmax/TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 90 | 1470 | 380 | 93.5% | 0.86 | 1.7 | 2.0 |

34．请分析题34图所示控制电路当按下SB2后的工作过程。

35．题35图所示电路中，已知VCC=24V，RB=800kΩ，RC=6kΩ，RL=3kΩ，UBE=0.7V，晶体管电压放大倍数β=50，求此放大电路的静态工作点(IBQ，ICQ，UCEQ)。

36．门电路及输入信号A、B、C的波形如题36图所示，请画出输出端F的波形。

四、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

37．一盏日光灯接于220V工频交流电源上，工作时的等效电路如题37图所示。测得灯管两端的电压为60V，镇流器两端的电压为200V，镇流器消耗的功率为4W，电路中的电流为0.4A，工作时的等效电路如题37图所示，求灯管的等效电阻、镇流器的等效电阻与等效电感、灯管及整个电路消耗的功率。

38．已知题38图中电路的输入电压ui=5V，R1=200Ω,R2=R3=500Ω，RF=1kΩ，求输出电压uo的值。