绝密★考试结束前

# 全国2014年4月高等教育自学考试

## 电工与电子技术试题

课程代码：02187

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

# 选择题部分

注意事项：

1．答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2．每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”

的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．题1图所示电路中，电压等于

A．2V

B．3V

C．4V

D．6V

2．题2图所示电路中，a点电位等于

A．-1V

B．-4V

C．+1V

D．+5V

3．正弦交流电压，则该电压的频率等于

A．100Hz    	B．500Hz

C．1000Hz    	D．2000Hz

4．题4图所示电路中，己知电流相量，则电压相量等于

A．

B．

C．

D．

5．已知R、L、C串联电路的功率因数为1，若电源频率升高，则电路呈

A．电阻性    	B．电感性

C．电容性    	D．不能确定

6．题6图所示电路的功率因数等于

A．0.45

B．0.5

C．0.707

D．1

7.星形连接的三相电源，已知A相的相电压为，则线电压等于

A．    	B．

C． 	D．

8．熔断器通常用于

A．短路保护    	B．失压保护

C．过压保护    	D．过载保护

9．一个额定值为、的电阻，其额定电压为

A．0.1V    	B．1V

C．10V 	D．100V

1O．三相异步电动机采用Y-△转换起动时的起动电流，与直接起动的起动电流之比为

A．    	B．1／3

C．1 	D．3

11．已知某三相异步电动机的额定转速为1450r／min，则其磁极对数等于

A．1    	B．2

C．3 	D．4

12．一台变比为K的变压器，其副边绕组接有电阻性负载，则折算到原边绕组的等效负载电阻为

A.    	B．

C.	D．

13．题13图所示时间继电器的图形符号是

A．延时闭合的动断触头

B．延时断开的动断触头

C．延时闭合的动合触头

D．延时断开的动合触头

14．半导体硅二极管的死区电压约为

A．0.2V    	B．0.3V

C．0.5V 	D．0.7V

15．一般小功率半导体三极管的值在

A．几～十几    	B．几十～几百

C．几百～几千    	D．几千～几万

16．射极输出器的特点之一是

A．电压放大倍数约等于1    	B．输入电阻很小

C．输出电阻很大    	D．输出电压与输入电压具有反相作用

17．题17图所示逻辑电路中F的状态为

A．

B．

C．O

D．1

18．题18图所示波形图的逻辑关系为

A.

B．

C．

D．

19．已知题19图所示逻辑电路中输出端F的状态为1，则输入ABC的状态为

A．000

B．010

C．101

D．111

20．已知题20图所示JK触发器C端输入的时钟脉冲频率为1000Hz，则端输出的脉冲频

率为

A．100Hz

B．500Hz

C．1000Hz

D．2000Hz

# 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共1O分)

21．计算得某支路的电流，，其负号指的是所设电流参考方向与实际方向______。

22．基尔霍夫电流定律指出，在任一瞬间，流入电路中任一节点的电流之和恒等于______该节点的电流之和。

23．设正弦交流电，则其初相为______rad．

24．设交流电路如题24图所示，电压表V1和V2的读数分别为10V和10V，则电压表V的读数为______V．

25．相对磁导率近似等于1的物质称为______物质。

26．为了防止电气设备意外带电造成人体触电，常采用保护接地，保护接地的电阻一般为

______左右。

27．已知单相桥式整流电路的输入电压有效值为10V，则输出电压的平均值为______V．

28．三极管输出特性的三个工作区称为放大区，饱和区和______区。

29．设电路如题29图所示，设二极管D的导通电压为0V，图中=______V．

30．与基本共射放大电路相比，射极输出器的输入电阻______。

三、简析题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

31．将题31图所示电路化简为一个等效电压源。

32．电路如题32图所示，已知，，电压的幅值，求：

(1)电感L的电压幅值；

(2)感抗；

(3)角频率的值。

33．题33图所示为电动机起—停控制线路，其中SB1作为停止按钮、SB2作为起动按钮。

(1)指出此电路存在接线错误；

(2)画出正确的接线图。

34．放大电路如题34图所示，已知，三极管的=200，忽略不计。求：

(1)集电极静态电流；

(2)电压放大倍数．

35．电路如题35图所示，已知，求、及R的值。

36．逻辑电路如题36图所示，写出F的逻辑表达式并填写逻辑状态表。

四、计算题(本大题共2小题，每小题1O分，共20分)

37．直流电路如题37图所示，利用戴维南定理计算电流．

38．题38图所示正弦交流电路中，，50Hz．求：

(1)电路的复阻抗Z．

(2)电流．

(3)功率因数。

(4)有功功率。