浙江省2005年7月高等教育自学考试

建筑设备试题

课程代码：02446

一、填空题(除特别说明外，每空1分，共40分)

1.消防给水必须有可靠的水源，最常用的水源是         ，还有如          、         等

水体也可作为消防水源；若消防用水量大，上述水源不能满足时，可设置

池供水，容量应满足          时间内消防用水量的要求，例如居民区应满足2小时；该池的消防保护半径不应该大于         米，与被保护的建筑间距离不小于       米，也不宜大于         米。

2.制冷机的制冷形式目前用得最多的是         制冷与吸收式制冷；前者中小型空调制冷系统用得最多的制冷剂是         ，由于它对环境有破坏作用，即           ，也是导致          的主要原因之一，所以目前的替代手段之一是用破坏作用较少的       替代它。

3.分流制排水系统把管网分为：       排水系统、       排水系统、       排水系统与

排水系统；建筑室内排水系统的排水管道包括了       、       、       、

这四种管段。水封的作用是        (2分)。

4.热水锅炉有多种形式，有       式、       式等，燃料有       、       、       等；为了减少对环境的污染，你认为应该尽量利用的能源如       。

5.建筑自然通风所利用的自然压力是             与               ，主要的两种通风方式是           与            ；机械通风主要的形式有         与         ；无论采用哪种通风，都应该保持           平衡，即         的空气总量等于        的空气总量，同时还要维持通风房间的          平衡。

二、问答题(每小题10分，共60分)

1.给水系统的气压装置是怎样一种设备?它与高位水箱方式相比有什么区别及优缺点?

2.在供暖设备中，蒸汽供热系统相对于热水供热系统有哪些优缺点?

3.排水横支管水力计算为什么要规定最小管径与自清流速?排水管采用非满流有什么优点?

4.热水供应系统由哪些设备组成，各自包括哪些装置?

5.建筑通风的任务，它与空气调节有什么区别?建筑通风的种类及其动力来源是什么(包括产生压力的原理)?

6.集中式(全空气)空调设备系统的优点是什么?根据风量是否变化，及送风管的根数，回风过程可分为哪些方式?杭州新火车站候车大厅要设空调系统，你认为宜采用哪种方式好?