浙江省2006年4月高等教育自学考试

建筑设备试题

课程代码：02446

一、填空题(本大题共16小题，每空1分，共40分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1． 建筑给水系统的三种基本给水系统为_______ 、_______ 、_______ 。

2． 城市配水管网供水力不足，当建筑内用水较为均匀时，可采用只设_______ 的供水系统。

3． 水泵接合器的型式有_______ 、_______ 、_______ 三种。

4． 热水的供应方式有很多种，按有无循环管分，可分为_______ 、_______及_______热水系统，这些循环形式都可应用于上行和下行两种管网中。

5． 建筑排水系统中的排出管是收集一根或几根_______ 的污水，并从_______方向排至室外_______ 的管段。

6． 建筑排水系统中的排水立管是接受_______的来水，并作_______方向排泄污水的管道。

7． 为了避免污水中的杂质沉积，管内应保持的最低流速称为_______，同时为了防止管道的冲刷磨损，排水管道对_______也有限制。

8． 高层建筑重力式供水有_______给水方式、_______给水方式、_______给水方式三种方式。

9． 在集中供暖系统中，把热量从热源输送到散热器的物质叫_______，这些物质有_______ 、_______  和_______  等。

10． 热水供暖系统按系统的每组立管根数进行分类，可分为_______和_______系统。

11． 在供暖房间安装散热设备的目的是向房间供给热量以补充房间的_______，使室内保持需要的温度，从而达到供暖的目的。

12． 一般来说，一个完整的空调系统应由_______、_______、_______、_______四部分组成。

13． 大型体育馆、礼堂、剧院、通用大厅以及高大空间的工业厂房或公用建筑常用的送风方式为_______。

14． 经风道自然衰减后传入室内的噪声仍超出允许标准，则需要在风道中设置_______来进行消声。

15． 压缩式制冷机是由_______ 、_______ 、_______ 和_______ 四个主要部件组成的，并由管道连接，构成一个封闭的循环系统。

16． 空调用制冷装置所采用的冷凝器根据冷却介质可分为_______、_______和_______ 三种。

二、问答题（本大题共6小题，每小题10分，共60分）

17． 简述城市给水系统的分类形式及特点。

18． 简述室内排水管道的特点。

19． 屋面雨水内排水系统的组成部分及其功能。

20． 高层建筑的给水系统分类及功能。

21． 按空气处理设备的集中程度进行分类时，空调系统分为哪些类型及各自的特点如何？

22． 自然通风的分类？自然通风的优缺点？