浙江省2007年4月高等教育自学考试

建筑设备试题

课程代码：02446

一、填空题(本大题共17小题，每空1分，共40分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.建筑给水系统是供应小区、工厂或城市内各型建筑物的____________、____________及____________用水的系统。

2.建筑供水，一般城市多不采用高压供水制，可以设置增压设备解决供水压力不足的问题，增压设备有____________、____________、____________及____________等。

3.为保证供水安全可靠，建筑消防给水系统管网应采用____________管网，但在建设初期可以采用____________管网。

4.热水的供应方式有很多种，按管网布置形式分，可分为____________和____________管网。

5.热水供应系统是由____________、____________及其____________等组合而成。

6.对于排水量大的多层建筑或高层建筑中除了将____________伸出屋顶作为通气管外，还要设____________。

7.高层建筑的供水方式可分为____________、____________两大类。

8.按排水体制来分，高层建筑与多层建筑一样，可以分为____________系统和____________系统。

9.高层建筑中的排水立管，沿途接入的排水设备多，立管中的____________，容易形成柱塞流，在立管的下部形成____________，会破坏卫生设备的水封。

10.选择水泵要根据两个主要参数：一是____________，二是____________。

11.以热水作为热媒的供暖系统，称为____________系统。

12.按照回水动力的不同，蒸汽供暖系统可分为____________和____________两种型式。

13.在冬季，供暖房间要求维持一定的温度，这就需要供暖系统的散热设备放出一定的热量以维持房间____________和____________的平衡。

14.空调机组内冷冻机的冷凝器分为____________和____________两种冷却方式。

15.最简单的空气热湿处理过程可分为四种：____________、____________、____________、____________。所有实际的空气处理过程都是上述各种单一过程的组合。

16.风机是输送空气的机械，在暖通空调工程中，常用的风机类型有：____________、____________、____________风机。

17.机械通风分为____________和____________两种形式。

二、问答题(本大题共6小题，每小题10分，共60分)

18.简述建筑内的给水方式及各自的适用场所。

19.简述建筑消防给水系统的种类及各自的特点。

20.室内排水管道的布置原则。

21.简述屋面雨水有组织的排水方式及其特点。

22.按排水系统的通风方式来分，高层建筑的排水系统分为哪几类？

23.空调系统的基本组成部分及其功能。