浙江省2008年4月高等教育自学考试

建筑设备试题

课程代码：02446

本试卷分A、B卷，使用1997年版本教材的考生请做A卷，使用2007年版本教材的考生请做B卷；若A、B两卷都做的，以B卷记分。

A卷

一、填空题(本大题共16小题，每空1分，共40分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.当城市配水管网有充足的供水能力，能保证每时每刻供给建筑内各种用水设备的用水时，可采用__________供水方式。

2.建筑给水系统由__________、__________、__________、__________和组成。

3.当建筑高度较大，配水管网不能满足建筑消防供水要求时，宜设置水泵和水箱的给水系统，水箱的贮水量应满足__________分钟的消防水量。

4.热水供应系统中的热水管网包括__________及__________，以及由加热器到用水点的__________和__________。

5.按照污水和废水产生的来源，建筑排水分为__________、__________、__________排水系统。

6.有些排水设备不宜直接与下水道连接，如饮用贮水箱的排水管，要求与排水管承接口有__________。

7.高层建筑的消防分为三种系统：__________、__________和__________消防系统。

8.热水供暖系统按系统循环动力进行分类，可分为__________和__________。

9.按照立管布置的特点，蒸汽供暖系统可分为__________和__________。

10.供暖系统的设计热负荷包括__________和__________。

11.供暖系统热负荷的概算可采用__________和__________进行计算。

12.锅炉分为两大类，即__________和__________。

13.按处理空调负荷的介质对空调系统进行分类，空调系统可分为__________、__________、__________与__________。

14.空气过滤器是在空调过程中用于把含尘量较高的空气进行净化处理的设备。按过滤效率来分类可分为__________、__________、__________、__________四类。

15.通过风道传递噪声的主要来源是__________，其次是__________。

16.根据通风的工作动力不同，建筑通风可分为__________和__________两种。

二、问答题（本大题共6小题，每小题10分，共60分）

17.简述建筑给水系统的分类及各自的特点。

18.简述热水供水系统按供水范围大小的分类，及各自的特点。

19.简述高层建筑的重力供水方式分类。

20.简述蒸气供暖方式中的水击现象产生的原因，防止的措施。

21.什么是空气调节？空气调节的基本手段。

22.简述自然通风的方式及其原理。

B卷

一、填空题(本大题共18小题，每空1分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．固定式取水构筑物有 ____________和 ____________两种。

2．高层建筑必须设置 ____________和____________ 的消火栓给水系统。

3．对排水立管的最大排水能力（L/S）作出规定是避免管中产生的___________而破坏用水器具水封。

4．排水管道中水深与管径之比，称为 ____________。

5．排水管道中为避免杂质沉淀，管内应保持的最低流速称为 ____________。

6．在道路的十字路口，雨水口的位置一般应设置在雨水水流的 ____________。

7．水泵的安装高度受到 ____________的限制。

8．自然压头是热水采暖管路中由于 ____________而产生的压力。

9．低压蒸气采暖系统中凝水流回锅炉有两种方式，即 ____________和____________ 。

10．采暖系统的热负荷概算可采用 ____________法或 ____________法进行。

11．锅炉房主厂房单层布置在运行上 ____________， ____________。因此，应尽可能单层布置。

12．自然通风的作用力是由 ____________和____________ 产生的。

13．空调设备对空气的处理包括 ____________处理和 ____________处理两大类。

14．空调系统中水管规格的计算方法是先确定管内水的流速，再根据流量确定管径。而水的流速选择时主要考虑的是 ____________与____________ 两个因素。

15．根据制冷原理，制冷系统目前采用最多的是 ____________和____________ 制冷。

16．在空调系统的防火设计中，风道应避免穿越 ____________，也不宜穿过 ____________。

17．电气设计中对一级负荷供电必须有 ____________独立供电线路，对其中特别重要负荷，必须设有 ____________。

18．为保证良好的导电性，除建筑构件内钢筋之间的连接外，避雷装置之间的连接都应采用 ____________方式进行。剩余电流保护器的动作原理是当发生接地故障时，____________。

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．常用水表的适用温度为 _________℃。(       )

A. 低于40	B. 低于50

C. 低于60	D. 低于30

2．设置在屋顶的水箱，平时水箱蓄水，当外网压力不足时，由水箱供水，水箱设置高度H=∑h＋Hf,其中∑h是 (       )

A．水箱到最不利用水点的所经管道上的总水头损失

B. 水箱到供水管道最远点的水头损失

C.水箱供水管道截面最小处的水头损失

D.最不利用水点要求的工作水头

3. 城镇室外消火栓的用水量应按 _________计算。(       )

A. 5～10L/S	B. 10～15L/S

C. 15～20L/S 	D. 20～25L/S

4．对高层建筑来说必须设置 (       )

A．自动喷水灭火系统 	B. 气体灭火系统

C.泡沫灭火系统 	D.室内和室外的消火栓给水系统

5．水封装置的作用是 (       )

A．防止污水溢到室内	B. 阻止管道中臭气，使之不致溢到室内

C.阻止臭气污水的溢出	D.改善污水在管道中的流动状况

6．室外排水系统中的截流式合流制中， _________的比值n0称为截流倍数。(       )

A．截流雨水量与总雨量	B.溢入河道的污水量与截流雨水量

C.截流的雨水量与溢入河道的污水量	D.总污水量与截流污水量

7．自然循环热水采暖系统由于自然压头小，因而其作用半径（立管沿干管走向的水平距离）不宜超过 _________m。(       )

A. 30 	B.50

C. 60 	D. 80

8．锅炉的耗电率是指(       )

A．锅炉每生产1吨蒸汽所消耗电度数

B.锅炉按额定出力工作时，每小时的耗电度数

C.锅炉每24小时工作中，每小时平均耗电度数

D.每昼夜所消耗的电度数

9．集中空调系统中的水管须采取保温措施，需要保温的水管包括 (       )

A．供水管道	B. 回水管道

C. 冷、热水的供水、回水管道	D.冷水的供、回水管道

10．为避免供电线路过长造成电压损失，一般配电变电所（380/220V）的供电半径(       )

A．不宜大于150m	B.不宜大于200m

C.不宜大于250m	D.不宜大于300m

11．敷设于地下的电线管路必须穿越设备基础时，或穿越建筑物沉降、伸缩缝时应

(       )

A．加套管保护或采取相应的保护措施	B.采取补偿措施

C.直接穿越	D.采取防水措施

12．对应急照明中疏散照明要求，在正常电源断电后能连续工作的时间为 (       )

A．>40min	B.>20min

C.>10min 	D.>5min

13．建筑物防感应雷可采用 (       )

A. 等电位联结 	B.避雷针

C.电涌保护器 	D.避雷器

14．在有较大热源的建筑物内，例如锻造车间，为了充分利用热压与风压产生的自然通风，宜 (       )

A．在屋顶设置通风窗 	B.增加四周窗户面积

C.设置通风屋顶 	D.设置排风罩

15．水泵在正常工作时，如果提升水的高度增大了，则其工作点会向 _________方向移动。

(       )

A．流量增大的	B.流量减少的

C.流量不变的	D.额定流量

三、问答题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

1．试说明建筑室内排水系统的管道设计中为什么要有关于

1）充满度 2）设计流速 3）最小管径4）最小坡度的规定？

2．低层（多层）建筑消火栓给水管网与高层建筑消火栓给水管网各自的设置情况。两者有什么不同？

3．集中供热采暖系统在进行初步设计时，对采暖热负荷可用哪二种方法进行概算？试说明两种概算的具体方法。

4．简述建筑照明质量要求。