浙江省2009年7月高等教育自学考试

建筑设备试题

课程代码：02446

一、填空题(本大题共13小题，每空1分，共40分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.地面式取水构筑物可分为______和______两大类。

2.室外消防给水水压有三种体制，分别是______、______和______。

3.直接加热法是利用燃料直接烧______将水加热，或利用______与被加热水混合而加热水，也可采用______、______加热水。

4.为了避免污水中的杂质沉积，管内应保持的最低流速称______，排水管道对管内的最大流速限制是为了防止管道的______。

5.城市排水管道设计中的几项规定包括______、______、______、______、______、______。

6.允许吸上真空高度是指在标准状态下，水泵工作时允许的______高度，它反映水泵的______性能。

7.热水采暖系统按系统循环动力进行分类，可分为______和______系统。

8.机械通风是指依靠______所造成的压力差、借助______来输送______的方式。

9.空调系统按空气处理设备的集中程度可分为______、______和______空调系统。

10.一般来说，一个完整的空调系统应由______、______、______、______四部分组成。

11.压缩式制冷机是由______、______、______和______四个主要部件组成的，并由管道连接，构成一个封闭的循环系统。

12.空调用制冷装置所采用的冷凝器根据冷却介质可分为______、______和______三种。

13.通过风道传递噪声的主要来源是______，其次是______。

二、问答题（本大题共6小题，每小题10分，共60分）

1.叙述调频水泵给水方式的基本原理及优缺点。

2.叙述湿式自动喷水灭火系统的组成、系统特征和适用条件。

3.雨水回收利用中，直接利用和间接利用各自的方式是怎样的？

4.什么是半集中式空调系统，其特点如何？

5.螺杆式压缩机的工作原理及特点。

6.实现绿色照明的主要方法和手段有哪些？