绝密 ★ 考试结束前

# 浙江省2013年4月高等教育自学考试

## 建筑设备试题

课程代码：02446

请考生按规定用笔将所有试题的答案写在答题纸上。

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

一、填空题(本大题共10小题，每空1分，共40分)

1.城市配水管网有______和______两种布置形式。

2.为了满足高层和需要较高水压的用户需要，需自行增加调蓄和增压设施。调蓄和增压设施一般有______、______、______、______、______和______六种。

3.高层建筑的给水方式分为重力式和压力式供水。重力式供水包括______、______和______；压力式供水包括______和______。

4.室外消防给水系统的水压体制分为______、______和______三种。

5.室外消火栓消防系统一般由______、______、______和______等组成。

6.根据污废水产生来源的不同，排水系统一般可分为______、______、______和______。

7.围护结构传热比较复杂，它包括______、______和______三个基本过程。

8.根据热水系统是否敞开，热水供应系统可分为开式和闭式。开式系统在管网中设与大气相通的______或______；闭式系统不与大气相通，采用______和______解决热水膨胀的问题。

9.自然通风不需消耗动力，借助自然压力______或______或______促使空气流动；机械通风依靠通风机产生的压力差，借助通风管网输送空气，包括______和______两部分。

10.空调采用技术手段将特定空间的空气环境控制在一定状态下，使其满足人体舒适性或生产工艺的要求。其中，控制空气环境最重要的四个参数为______、______、______和______。

二、问答题(本大题共6小题，每小题10分，共60分)

11.叙述预作用自动喷水灭火系统的组成及适用场合。

12.什么情况下需设置城市排水系统的检查井？

13.叙述设计多层热水供暖系统散热器的过程。

14.分析区域热水供应方式的优缺点。

15.叙述制冷系统的制冷原理。

16.分析智能建筑与传统建筑的区别。